# Università degli studi di Verona - Facoltà di Medicina e Chirurgia  - Corso di Laurea in infermieristica

Laboratori di Tecniche di Area Critica- III anno di corso

AA 2006/07

Procedura di

## ASPIRAZIONE TRACHEOBRONCHIALE

da tubo endotracheale o da cannula tracheostomica con apertura del circuito respiratorio: sistema a circuito aperto  ( 1 operatore )

L’OPERATORE: Verifica la necessità di aspirare il paziente . Informa il paziente sulla tecnica da effettuare. Iperossigena il paziente per almeno un minuto. Osserva i parametri monitorizzati Prepara il circuito di aspirazione e ne controlla l'efficienza. La pressione d'aspirazione non deve superare i 120 mmHg per l'adulto e gli 80 mmHg nel bambino. Indossa la mascherina a tre strati con visiera. Esegue il lavaggio antisettico delle mani o la decontaminazione (frizionamento) delle mani con soluzione a base alcolica ed indossa guanti in lattice puliti Prepara il materiale occorrente: apre sterilmente guanto e sondino d'aspirazione e li appoggia su un piano stabile. Indossa sterilmente il guanto sterile sulla mano dominante, estrae sterilmente con la mano dominante il sondino dall'involucro aperto precedentemente, lo avvolge attorno alla mano dominante. Connette il sondino al sistema di aspirazione Deconnette il tubo endotracheale o la cannula tracheostomica dal circuito respiratorio e introduce il sondino nel tubo senza aspirare. Non appena avverte resistenza al passaggio del sondino inizia ad aspirare ad intermittenza. Osserva i parametri monitorizzati. Estrae il sondino mantenendo l'aspirazione fino all'uscita completa del sondino dal tubo endotracheale o dalla cannula tracheostomica . Riconnette il tubo endotracheale o la cannula tracheostomica al circuito respiratorio. L'intervallo tra la deconnessione del circuito e la riconnessione non deve superare i 10-15''. L'infermiere deve evitare la contaminazione del sondino, una volta estratto, nell'eventualità di dover ripetere subito l'intervento, se inefficace..

# Università degli studi di Verona - Facoltà di Medicina e Chirurgia  - Corso di Laurea in infermieristica

Laboratori di Tecniche di Area Critica- III anno di corso

AA 2006/07

Procedura di

## ASPIRAZIONE TRACHEOBRONCHIALE

da tubo endotracheale o da cannula tracheostomica con apertura del circuito respiratorio: sistema a circuito aperto  ( 1 operatore )

- Verifica l'efficacia dell'intervento.

- Osserva parametri monitorizzati

- Deconnette il sondino dal circuito d'aspirazione.

- Lava il circuito d’aspirazione e smaltisce adeguatamente il materiale utilizzato.

### Bibliografia di riferimento

Nastasi, Gentili, Rigon, Stanganelli, Il paziente critico- CEA , Milano1996.,

pp 323 - 326

#### AA VV, L’aspirazione tracheobronchiale, Assistenza Infermieristica e Ricerca, Il pensiero scientifico editore, Anno 2001, Vol.2 n.3, pp 142-145.

J.M. Boyce, D. Pittet, Linee guida per l’igiene delle mani nelle strutture assistenìziali sanitarie – raccomandazioni HICPAC, in Giornale italiano delle infezioni ospedaliere, Anno 2002,  vol. 10 n° 2, pp 88-89